Załącznik Nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia:**

* skucie terrakoty, glazury wraz z wyrównaniem tynków, gruntowaniem i wyrównaniem powierzchni szlichtą oraz położenie gresu i glazury,
* skucie starych powierzchni tynków wraz z naprawą ścian, obsadzenie narożników, szpachlowanie pomieszczeń wraz malowaniem końcowym zgodnie z technologią   
  i z użyciem renomowanych farb,
* wymiana instalacji elektrycznej tj. przewodów elektrycznych od łazienek do skrzynki elektrycznej, montaż bezpieczników klapkowych, nowych gniazdek, włączników   
  i oświetlenia LED,
* przeróbki instalacji kanalizacyjnej w remontowanych łazienkach,
* przeróbki instalacji wodociągowej w remontowanych łazienkach,
* przeróbka C.O. wraz z wymianą grzejnika,
* demontaż starych drzwi wewnętrznych oraz montaż nowych drzwi z regulowaną ościeżnicą w 2 pomieszczeniach,
* demontaż 2 szt. starych okien oraz montaż 2 szt. nowych okien energooszczędnych,
* montaż 4 szt. kompaktów w remontowanych łazienkach,
* montaż 3 szt. umywalek w remontowanych łazienkach,
* montaż sufitu podwieszanego w remontowanej łazience,
* montaż luster w remontowanych łazienkach,
* wywóz nieczystości z remontowanych łazienek.

Piotr Konopka Artur Ciborowski

(podpis osoby sporządzającej) (podpis dyrektora zamawiającego)