
Załącznik nr 2a do Zaproszenia


………………………………………
                                                                                                                                                                      (miejscowość, data)

………………………….…………………………….
(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….…….. 


OFERTA
Część nr 1 zamówienia -  Materiały hydrauliczne
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
”Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych dla potrzeb wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 4A w Łomży”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:
netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),
podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..
brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).
2. Termin realizacji – do 1 sierpnia 2022 r.
3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)
5. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji na okres ………….. miesięcy.



						              …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)





*) niepotrzebne skreślić
**) pozostawić w zależności od potrzeb


zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:
	Lp.
	Nazwa materiału
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	Część nr 1 - Materiały hydrauliczne

	1
	Taśma klejąca z PCV szer. 30 mm dł. 33 m
	szt
	25
	
	

	2
	Otulina z PUR w osłonie PVC o śr. 44 mm i gr. 40 mm
	m
	72
	
	

	3
	Otulina z PUR w osłonie PVC o śr. 36 mm i gr. 30 mm
	m
	63
	
	

	4
	Otulina z PUR w osłonie PVC o śr. 28 mm i gr. 30 mm
	m
	97
	
	

	5
	Otulina z PUR w osłonie PVC o śr. 23 mm i gr. 20 mm
	m
	167
	
	

	6
	Otulina z PUR w osłonie PVC o śr. 18 mm i gr. 20 mm
	m
	147
	
	

	7
	Otulina z PUR w osłonie PVC o śr. 15 mm i gr. 20 mm
	m
	405
	
	

	8
	Uchwyty systemowe do rurociągów z tworzyw sztucznych PP-R o śr. nominalnej 20 mm
	szt
	16
	
	

	9
	Uchwyty systemowe do rurociągów z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 16 mm
	szt
	78
	
	

	10
	Uchwyty systemowe do rurociągów z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 25 mm
	szt
	7
	
	

	11
	Uchwyty systemowe do rurociągów z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 20 mm
	szt
	107
	
	

	12
	Uchwyty systemowe do rurociągów z tworzyw sztucznych PP-R o śr. zewnętrznej 32 mm
	szt
	46
	
	

	13
	Uchwyt metalowy z gumą do rur o śr. nominalnej 42 mm
	szt
	5
	
	

	14
	Uchwyt metalowy z gumą do rur o śr. nominalnej 35 mm
	szt
	33
	
	

	15
	Uchwyt metalowy z gumą do rur o śr. nominalnej 28 mm
	szt
	10
	
	

	16
	Uchwyt metalowy z gumą do rur o śr. nominalnej 22 mm
	szt
	79
	
	

	17
	Uchwyt metalowy z gumą do rur o śr. nominalnej 18 mm
	szt
	63
	
	

	18
	Uchwyt metalowy z gumą do rur o śr. nominalnej 15 mm
	szt
	283
	
	

	19
	Zawory zwrotne przelotowe mosiężne do wody do 100 st. C. 15 mm
	szt.
	4
	
	

	20
	Rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm
	m
	14
	
	

	21
	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	szt
	4
	
	

	22
	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe 15 mm
	szt
	41
	
	

	23
	Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 32 mm
	szt
	2
	
	

	24
	Zawory termostatyczne o śr. nominalnej 25 mm Stromax GM z pomiarem
	szt
	2
	
	

	25
	Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 20 mm
	szt.
	12
	
	

	26
	Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 15 mm
	szt
	28
	
	

	27
	Zawory przelotowe proste mosiężne o śr. nominalnej 40 mm
	szt
	2
	
	

	28
	Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody do 100 st. C 15 mm
	szt
	4
	
	

	29
	Termostatyczny zawór cyrkulacyjny o śr. nominalnej 15 mm MTCV DANFOSS
	szt
	2
	
	

	30
	Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 25 mm
	szt
	3
	
	

	31
	Zawory wodne przelotowe proste o śr. nominalnej 15 mm
	szt
	19
	
	

	32
	Zawory przelotowe proste mosiężne śr. 15 mm
	szt
	1
	
	

	33
	Rury z polipropylenu stabilizowane o śr. 32 mm
	m
	46
	
	

	34
	Rury z polipropylenu stabilizowane o śr. 25 mm
	m
	7
	
	

	35
	Rury z polipropylenu stabilizowane o śr. 20 mm
	m
	89
	
	

	36
	Rury z polipropylenu stabilizowane o śr. 16 mm
	m
	60
	
	

	37
	Rury stalowe węglowe i ocynkowane (rury stalowe cienkościenne) o śr. nominalnej 42 mm
	m
	12
	
	

	38
	Rury stalowe węglowe i ocynkowane (rury stalowe cienkościenne) o śr. nominalnej 35 mm
	m
	75
	
	

	39
	Rury stalowe węglowe i ocynkowane (rury stalowe cienkościenne) o śr. nominalnej 28 mm
	m
	21
	
	

	40
	Rury stalowe węglowe i ocynkowane (rury stalowe cienkościenne) o śr. nominalnej 22 mm
	m
	100
	
	

	41
	Rury stalowe węglowe i ocynkowane (rury stalowe cienkościenne) o śr. nominalnej 18 mm
	m
	95
	
	

	42
	Rury stalowe węglowe i ocynkowane (rury stalowe cienkościenne) o śr. nominalnej 15 mm
	m
	422
	
	

	Wartość netto
	

	Podatek VAT
	

	Wartość brutto
	



