
Załącznik nr 2b do Zaproszenia


………………………………………
                                                                                                                                        (miejscowość, data)

………………………….…………………………….
(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ……….……….. 


OFERTA
Część nr 2 zamówienia -  Grzejniki 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
”Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych dla potrzeb wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 w Łomży”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:
netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),
podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………….……..
brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).
2. Termin realizacji – do 21 lipca 2023 r.
3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)
5. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji na okres ………….. miesięcy.


						              …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)





*) niepotrzebne skreślić
**) pozostawić w zależności od potrzeb




zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:
	Lp.
	Nazwa materiału
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	Część nr 2 - Grzejniki

	1
	Grzejnik stalowy drabinkowy 1402/600 podłączenie dolne
	szt
	1
	
	

	2
	Grzejnik stalowy drabinkowy 1746/600 podłączenie dolne
	szt
	2
	
	

	3
	Grzejnik stalowy płytowy C11 H=600mm L=1400 mm podłączenie boczne prawe (średnica podłączenia 1/2’)
	szt
	1
	
	

	4
	Grzejnik stalowy płytowy C22 H=600mm L=1200 mm podłączenie boczne lewe (średnica podłączenia 1/2’)
	szt
	1
	
	

	5
	Grzejnik stalowy płytowy C22 H=600mm L=1400 mm podłączenie boczne prawe (średnica podłączenia 1/2’)
	szt
	3
	
	

	6
	Grzejnik stalowy płytowy C22 H=600mm L=1600 mm podłączenie boczne lewe (średnica podłączenia 1/2’)
	szt
	1
	
	

	7
	Grzejnik stalowy płytowy C33 H=600mm L=1200 mm podłączenie boczne prawe (średnica podłączenia 1/2’)
	szt
	2
	
	

	8
	Grzejnik stalowy płytowy C33 H=600mm L=1400 mm podłączenie boczne lewe (średnica podłączenia 1/2’)
	szt
	1
	
	

	9
	Grzejnik stalowy płytowy C33 H=600mm L=1400 mm podłączenie boczne prawe (średnica podłączenia 1/2’)
	szt
	2
	
	

	10
	Grzejnik stalowy płytowy C33 H=600mm L=1600 mm podłączenie boczne lewe (średnica podłączenia 3/4’)
	szt
	2
	
	

	Wartość netto
	

	Podatek VAT
	

	Wartość brutto
	



