
Załącznik nr 2a do Zaproszenia
po zmianie z dnia 12.06.2023 r.



………………………………………
                                                                                                                                                                      (miejscowość, data)

………………………….…………………………….
(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….…….. 


OFERTA
Część nr 1 zamówienia -  Materiały hydrauliczne
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
”Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych dla potrzeb wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Rządowej 5 w Łomży”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:
netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),
podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..
brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).
2. Termin realizacji – do 21 czerwca 2023 r.
3. Oświadczam(y) , że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)
5. Wykonawca udziela na dostarczone materiały gwarancji na okres ………….. miesięcy.



						              …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)





*) niepotrzebne skreślić
**) pozostawić w zależności od potrzeb
zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:
	Lp.
	Nazwa materiału
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	Część nr 1 - Materiały hydrauliczne

	1
	Rura ze stali węglowej OC 15*1,2
	m
	72
	
	

	2
	Rura ze stali węglowej OC 18*1,2
	m
	42
	
	

	3
	Rura ze stali węglowej OC 22*1,2
	m
	78
	
	

	4
	Rura ze stali węglowej OC 28*1,2
	m
	30
	
	

	5
	Rura ze stali węglowej OC 35*1,2
	m
	24
	
	

	6
	Zawór grzejnikowy Danfos RA-N ½ kątowy
	szt
	3
	
	

	7
	Zawór grzejnikowy Danfos RA-N ½ prosty
	szt
	14
	
	

	8
	Zawór grzejnikowy powrotny Danfos RLV ½ kątowy
	szt
	3
	
	

	9
	Zawór grzejnikowy powrotny Danfos RLV ½ prosty
	szt
	14
	
	

	10
	Zawór kulowy Herz 1’’ (typ 1  2100 0x)
	szt
	6
	
	

	11
	Zawór kulowy Herz 3/4’’ (typ 1  2100 0x)
	szt
	6
	
	

	12
	Filtr mufowy siatkowy do wody 1’’ 
	szt
	2
	
	

	13
	Filtr mufowy siatkowy do wody 3/4’’ 
	szt
	2
	
	

	14
	Złączka steelpres 15*1/2 GZ
	szt
	30
	
	

	15
	Złączka steelpres 18*1/2 GZ
	szt
	4
	
	

	16
	Złączka steelpres 22*3/4 GZ
	szt
	16
	
	

	17
	Złączka steelpres 28*3/4 GW
	szt
	4
	
	

	18
	Złączka steelpres 28*1’’ GZ
	szt
	16
	
	

	19
	Złączka steelpres 28*3/4 GW
	szt
	4
	
	

	20
	Trójnik steelpres 15/18/15
	szt
	6
	
	

	21
	Trójnik steelpres 18/18/18
	szt
	4
	
	

	22
	Trójnik steelpres 22/15/22
	szt
	4
	
	

	23
	Trójnik steelpres 22/18/22
	szt
	2
	
	

	24
	Trójnik steelpres 22/22/15
	szt
	6
	
	

	25
	Trójnik steelpres 28/15/28
	szt
	2
	
	

	26
	Trójnik steelpres 28/22/28
	szt
	2
	
	

	27
	Trójnik steelpres 28/28/28
	szt
	2
	
	

	28
	Trójnik steelpres 35/22/35
	szt
	2
	
	

	29
	Trójnik steelpres 35/28/35
	szt
	2
	
	

	30
	Redukcja steelpres 18/15
	szt
	4
	
	

	31
	Redukcja steelpres 22/18
	szt
	8
	
	

	32
	Redukcja steelpres 28/15
	szt
	2
	
	

	33
	Redukcja steelpres 22/28
	szt
	4
	
	

	34
	Redukcja steelpres 35/28
	szt
	2
	
	

	35
	Kolano steelpres 15  2K
	szt
	41
	
	

	36
	Kolano steelpres 18  2K
	szt
	4
	
	

	37
	Kolano steelpres 22  2K
	szt
	31
	
	

	38
	Kolano steelpres 28 2K
	szt
	21
	
	

	39
	Kolano steelpres 35  2K
	szt
	6
	
	

	40
	Rura PP  stabilizowane Faser/Glass 16*2,7 
	m
	12
	
	

	41
	Rura PP  stabilizowane Faser/Glass 20*3,4 
	m
	52
	
	

	42
	Rura PP  stabilizowane Faser/Glass 25*4,2
	m
	8
	
	

	43
	Rura PP  stabilizowane Faser/Glass 32*5,4
	m
	12
	
	

	44
	Kolano PP 16*2,7/16*2,7   90 stopni 2K
	szt
	10
	
	

	45
	Kolano PP 20*3,4/20*3,4   90 stopni 2K
	szt
	34
	
	

	46
	Kolano PP 25*4,2/25*4,2   90 stopni 2K
	szt
	10
	
	

	47
	Kolano PP 32*5,4/32*5,4   90 stopni 2K
	szt
	2
	
	

	48
	Złączka PP GW 20*3,4’’ z gwintem wewnętrznym mosiężnym
	szt
	8
	
	

	49
	Złączka PP GZ 20*1/2’’ z gwintem zewnętrznym mosiężnym
	szt
	27
	
	

	50
	Złączka PP GZ 32*1’’ z gwintem zewnętrznym mosiężnym
	szt
	1
	
	

	51
	Redukcja PP 20/16
	szt
	4
	
	

	52
	Redukcja PP 25/20
	szt
	1
	
	

	53
	Trójnik redukcyjny PP 20/16/20
	szt
	8
	
	

	54
	Trójnik redukcyjny PP 25/20/20
	szt
	1
	
	

	55
	Trójnik redukcyjny PP 32/20/32
	szt
	1
	
	

	56
	Trójnik redukcyjny PP 32/25/25
	szt
	1
	
	

	57
	Złączka press z pierścieniem zaprasowanym GZ 32/1’’
	szt
	1
	
	

	58
	Złączka press z pierścieniem zaprasowanym GZ 32/1’’
	szt
	1
	
	

	59
	Zawór zwrotny  1/2’’
	szt
	4 
	
	

	60
	Zawór kulowy Herz GW 1/4”
	szt
	8 
	
	

	Wartość netto
	

	Podatek VAT
	

	Wartość brutto
	



