
Załącznik nr 2a do Zaproszenia


………………………………………
                                                                                                                                                                      (miejscowość, data)

………………………….…………………………….
(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….…….. 


OFERTA
Część nr 1 zamówienia -  Materiały hydrauliczne do modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Woziwodzkiej 20
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
”Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych dla potrzeb wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Woziwodzkiej 20 oraz ul. Senatorskiej 12 w Łomży”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:
netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),
podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..
brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).
2. Termin realizacji – sukcesywnie do 30 czerwca 2024 r.
3. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)



						              …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)





*) niepotrzebne skreślić
**) pozostawić w zależności od potrzeb


zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:
	Lp.
	Nazwa materiału
	Jedn. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	1
	Rura ze stali węglowej ocynkowana śr. nominalnej 15x1,2
	m
	328
	
	

	2
	Rura ze stali węglowej ocynkowana śr. nominalnej 18x1,2
	m
	8
	
	

	3
	Rura ze stali węglowej ocynkowana śr. nominalnej 22x1,5
	m
	30
	
	

	4
	Rura ze stali węglowej ocynkowana śr. nominalnej 28x1,5
	m
	19
	
	

	5
	Kolano 1K 15 mm zaciskowe
	szt
	50
	
	

	6
	Kolano 2K 15 mm zaciskowe
	szt
	140
	
	

	7
	Kolano 1K 18 mm zaciskowe
	szt
	30
	
	

	8
	Kolano 2K 18 mm zaciskowe
	szt
	30
	
	

	9
	Kolano 1K 22 mm zaciskowe
	szt
	10
	
	

	10
	Kolano 2K 22 mm zaciskowe
	szt
	10
	
	

	11
	Kolano 1K 28 mm zaciskowe
	szt
	6
	
	

	12
	Kolano 2K 28 mm zaciskowe
	szt
	6
	
	

	13
	Łuk 1K 15 zaciskowe
	szt
	30
	
	

	14
	Łuk 2K 15 zaciskowe
	szt
	30
	
	

	15
	Łuk 1K 22 zaciskowe
	szt
	4
	
	

	16
	Łuk 2K 22 zaciskowe
	szt
	4
	
	

	17
	Łuk 2K 28 zaciskowe
	szt
	2
	
	

	18
	Mufa 15
	szt
	30
	
	

	19
	Mufa 18
	szt
	6
	
	

	20
	Mufa 22
	szt
	6
	
	

	21
	Obejście 1K 15
	szt
	15
	
	

	22
	Redukcja 18/15
	szt
	2
	
	

	23
	Redukcja 22/15
	szt
	2
	
	

	24
	Redukcja 22/18
	szt
	2
	
	

	25
	Trójnik 15/15/15
	szt
	30
	
	

	26
	Trójnik 28/28/28
	szt
	2
	
	

	27
	Trójnik 18/15/18
	szt
	4
	
	

	28
	Trójnik 22/15/22
	szt
	10
	
	

	29
	Trójnik 28/15/28
	szt
	6
	
	

	30
	Złączka 15*1/2 GZ
	szt
	123
	
	

	31
	Złączka 18*1/2 GZ
	szt
	20
	
	

	32
	Złączka 28*1 GZ
	szt
	4
	
	

	33
	Rura PP Stabi 20
	m
	120
	
	

	34
	Rura PP Stabi 25
	m
	23
	
	

	35
	Rura PP Stabi 32
	m
	9
	
	

	36
	Kolano PP 20 90 stopni 1K 
	szt
	20
	
	

	37
	Kolano PP 20 90 stopni 2K 
	szt
	50
	
	

	38
	Kolano PP 25 90 stopni 1K 
	szt
	20
	
	

	39
	Kolano PP 25 90 stopni 2K 
	szt
	40
	
	

	40
	Kolano PP 32 90 stopni 1K 
	szt
	10
	
	

	41
	Kolano PP 32 90 stopni 2K 
	szt
	20
	
	

	42
	Łuk PP 20 45 stopni 1K
	szt
	10
	
	

	43
	Łuk PP 20 45 stopni 2K
	szt
	10
	
	

	44
	Łuk PP 25 45 stopni 1K
	szt
	10
	
	

	45
	Łuk PP 25 45 stopni 2K
	szt
	10
	
	

	46
	Łuk PP 32 45 stopni 1K
	szt
	5
	
	

	47
	Łuk PP 32 45 stopni 2K
	szt
	5
	
	

	48
	Mufa PP 20 
	szt
	20
	
	

	49
	Mufa PP 25
	szt
	10
	
	

	50
	Mufa PP 32 
	szt
	5
	
	

	51
	Trójnik PP 20 
	szt
	20
	
	

	52
	Trójnik PP 25
	szt
	10
	
	

	53
	Trójnik PP 32
	szt
	5
	
	

	54
	Złączka PP 25*3/4 GZ
	szt
	5
	
	

	55
	Złączka PP 25*3/4 GW
	szt
	5
	
	

	56
	Złączka PP 20*1/2 GZ
	szt
	50
	
	

	57
	Złączka PP 32*1 GW
	szt
	2
	
	

	58
	Złączka PP 32*1 GZ
	szt
	2
	
	

	59
	Zawór kulowy ½”
	szt
	58
	
	

	60
	Zawór kulowy ¾”
	szt
	3
	
	

	61
	Zawór kulowy 1”
	szt
	4
	
	

	62
	Odpowietrznik automatyczny ½
	szt
	4
	
	

	63
	Zestaw termostatyczny prosty ½” 
	szt
	23
	
	

	64
	Uchwyt 3/8” z tłumikiem 
	szt
	220
	
	

	65
	Uchwyt 1/2” z tłumikiem 
	szt
	5
	
	

	66
	Uchwyt podwójny ¾” z tłumikiem 
	szt
	34
	
	

	67
	Uchwyt 1” z tłumikiem 
	szt
	9
	
	

	68
	Uchwyt PP do rur 20 mm
	szt
	170
	
	

	69
	Uchwyt PP do rur 25 mm
	szt
	26
	
	

	70
	Uchwyt PP do rur 32 mm
	szt
	8
	
	

	71
	Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 15 mm i gr. 20 mm
	szt
	318
	
	

	72
	Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 16 mm i gr. 20 mm
	szt
	46
	
	

	73
	Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 18 mm i gr. 20 mm
	szt
	8
	
	

	74
	Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 22 mm i gr. 20 mm
	szt
	24
	
	

	75
	Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 20 mm i gr. 20 mm
	szt
	60
	
	

	76
	Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 28 mm i gr. 30 mm
	szt
	18
	
	

	77
	Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 25 mm i gr. 30 mm
	szt
	21
	
	

	78
	Otulina z wełny mineralnej zabezpieczonej płaszczem z PVC o śr. 35 mm i gr. 30 mm
	szt
	8
	
	

	79
	Nity do otuliny
	opak.
	1
	
	

	80
	Taśma klejąca z PCV szer. 30mm, dł. 33 m
	szt
	19
	
	

	81
	Śruba młotkowa M8 x 50
	szt
	40
	
	

	82
	Konsola A 1000 mm
	szt
	10
	
	

	83
	Śrubunek Płaski GW ½ 
	szt
	1
	
	

	84
	Zawór termostatyczny do cwu MTCV 15
	szt
	2
	
	

	85
	Zawór zwrotny ½ gwintowany
	szt
	1
	
	

	Wartość netto
	

	Podatek VAT
	

	Wartość brutto
	






































Oświadczenia wykonawcy 
ws. ustawy sankcyjnej



Ja, składający niniejszą ofertę, biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup z dostawą materiałów hydraulicznych dla potrzeb wykonania modernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Woziwodzkiej 20 oraz ul. Senatorskiej 12 w Łomży (nazwa postępowania), prowadzonego na podstawie wprowadzonego w formie zarządzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPGKiM ZB w Łomży (oznaczenie Zamawiającego) oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1. 







                                                                                   …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)

















1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
