
Załącznik nr 2 do Zaproszenia


………………………………………
                                                                                                                                                                      (miejscowość, data)

………………………….…………………………….
(pieczątka Wykonawcy, adres)

nr tel. ………….…….. 


OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:
”Zakup z dostawą materiałów do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji c.w.u. w mieszkaniach w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowej 2 w Łomży”

1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie  z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:
netto……………………zł (słownie:……………………….…………………………..),
podatek VAT stawka ……..% kwota zł ……………………………………………..
brutto: ………………… zł (słownie:……………….…………………………………..).
2. Termin realizacji – do 24 września 2025 r.
3. Okres gwarancji ………………..
4. Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
5. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie. **)



						              …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)





*) niepotrzebne skreślić
**) pozostawić w zależności od potrzeb


zgodnie z następującymi cenami jednostkowymi:
	Lp.
	Nazwa materiału
	Ilość 
	Jedn. miary
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	1.
	Rura ze stali węglowej OC 15*1,2
	132
	m
	
	

	2.
	Rura ze stali węglowej OC 18*1,2
	60
	m
	
	

	3.
	Rura ze stali węglowej OC 22*1,5
	8
	m
	
	

	4.
	Trójnik steelpres 18 x 22 x 18
	4
	szt.
	
	

	5.
	Zawór przyłączeniowy prosty podwójny RLV-KB Danfoss
	6
	szt.
	
	

	6.
	Zawór termostatyczny Danfoss RA-NCX ½ prosty chromowany do grzejników łazienkowych z blokadą od 16 stopni C
	3
	szt.
	
	

	7.
	Zawór grzejnikowy Danfoss RA-N ½ z blokadą od 16 stopni C
	6
	szt.
	
	

	8.
	Zawór powritny prosty RLV-CX ½ chromowany do grzejników łazienkowych Danfoss
	3
	szt.
	
	

	9.
	Zawór grzejnikowy powrotny Danfoss RLV ½ prosty
	6
	szt.
	
	

	10.
	Zawór odcinający kulowy V3000 1/2
	2
	szt.
	
	

	11.
	Zawór odcinający kulowy V3000 3/4
	7
	szt.
	
	

	12.
	Nypel mosiężny 1/2’’ 
	12
	szt.
	
	

	13.
	Mufa redukcja mosiężna 3/4’’ x 1/2’’ 
	12
	szt.
	
	

	14.
	Złączka steelpres 15*1/2 GW
	12
	szt.
	
	

	15.
	Złączka steelpres 15*1/2 GZ
	18
	szt.
	
	

	16.
	Trójnik PP 32
	1
	szt.
	
	

	17.
	Trójnik PP 20
	5
	szt.
	
	

	18.
	Redukcja PP 32 x 25
	2
	szt.
	
	

	19.
	Redukcja PP 20 x 16
	5
	szt.
	
	

	20.
	Trójnik steelpres 15
	14
	szt.
	
	

	21.
	Trójnik steelpres 18/15/18
	2
	szt.
	
	

	22.
	Trójnik steelpres 18
	2
	szt.
	
	

	23.
	Złączka PP GZ 25 x 3/4’’ z gwintem zewnętrznym mosiężnym
	14
	szt.
	
	

	24.
	Złączka PP GZ 20 x 1/2’’ z gwintem zewnętrznym mosiężnym
	4
	szt.
	
	

	25.
	Kolano PP 16 90 stopni 2K
	21
	szt.
	
	

	26.
	Kolano PP 20 90 stopni 2K
	8
	szt.
	
	

	27.
	Kolano PP 25 90 stopni 2K
	21
	szt.
	
	

	28.
	Rura PP 16 4M PN20
	20
	m
	
	

	29.
	Rura PP 20 4M PN20
	8
	m
	
	

	30.
	Redukcja steelpres 18/15
	14
	m
	
	

	31.
	Rura PP 25 4M PN20
	18
	m
	
	

	32.
	Rura PP 32 4M PN20
	0,5
	m
	
	

	33.
	Trójnik redukcyjny PP 25 x 16 x 25
	1
	szt.
	
	

	34.
	Redukcja PP 25 x 20
	2
	szt.
	
	

	35.
	Kolano steelpres 15  2K
	109
	szt.
	
	

	36.
	Kolano steelpres 18  2K
	20
	szt.
	
	

	37.
	Kolano steelpres 22  2K
	6
	szt.
	
	

	Wartość netto
	

	Podatek VAT
	

	Wartość brutto
	
































Oświadczenia wykonawcy 
ws. ustawy sankcyjnej



Ja, składający niniejszą ofertę, biorący udział w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup z dostawą materiałów do wykonania wewnętrznej instalacji grzewczej i instalacji c.w.u. w mieszkaniach w budynku mieszkalnym przy ul. Sosnowej 2 w Łomży (nazwa postępowania), prowadzonego na podstawie wprowadzonego w formie zarządzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MPGKiM ZB w Łomży (oznaczenie Zamawiającego) oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)1. 







                                                                                   …………………………………………
							                   (data i podpis Wykonawcy)














1 Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723, 1843, z 2024 r. poz. 850, 1222, z 2025 r. poz. 146, 172) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
